Remarque importante : toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions et poids de l'unité

| Article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reveal16 Ouvrir | 14,57” | 14,96” | 18,3” | 13 lbs |
|  | 370 mm | 380 mm | 464 mm | 5900 g |
| Reveal16 Plié | 5,9” | 14,96” | 18,6” | 13 lbs |
|  | 150 mm | 380 mm | 473 mm | 5900 g |
| Reveal 16 avec X-Y Plié | 7,1” | 14,96” | 18,6” | Ajoute 5,74 lbs |
|  | 180 mm | 380 mm | 464 mm | Ajoute 2604 g |
| Batterie optionnelle |  |  |  | Ajoute 0,89 lbs |
|  |  |  |  | Ajoute 404 g |

Reveal 16 Spécifications

| Screen Specifications | Reveal 16 |
| --- | --- |
| Display | 15.6” diagonal LCD |
| Aspect Ratio | 16-9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Minimum Viewing angle | 70 |
| Pixel Arrangement | RGB Vertical Strip |
| Power Consumption | 3.08W |
| Display frequency | 50Hz, 60Hz |

| Spécifications de l'écran | Reveal 16 |
| --- | --- |
| Résolution | 1080p |
| Grossissement minimal en direct | 1x |
| Grossissement maximal en direct | 45x |
| Grossissement optique minimal | 1x |
| Grossissement optique maximal des contours | 10x |
| Taux de rafraîchissement | 60 fps |
| Distance de travail entre la surface de travail et le boîtier de la caméra | 11,8” / 30 cm |
| Distance opérationnelle pour la visualisation à distance | 100 cm à l'infini |
| Mise au point | Mise au point automatique |

| Spécifications de la batterie | Reveal 16 |
| --- | --- |
| Autonomie de la batterie | 5 à 6 heures avec l'éclairage allumé. |
| Temps de charge de la batterie | 6 heures |
| Courant de charge/décharge maximal | 6800 mA |
| Indicateur de batterie | Oui |

Reveal 16 fonctionnalités

| Fonctionnalités | Reveal 16 |
| --- | --- |
| Boutons | 4 : Alimentation, verrouillage de la mise au point automatique, zoom, contraste des couleurs |
| Mode économie d'énergie/veille | Oui |
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Contrôle de la luminosité | Oui |
| Contrôle du grossissement | Oui |
| Couleurs réelles | Oui |
| Mode de sélection des couleurs | Oui |
| Contraste amélioré | Oui |
| Verrouillage de la mise au point automatique | Oui |
| Mise au point automatique manuelle | Oui |
| Aperçu du document | Oui |
| Réglages de la caméra et du seuil de contraste des couleurs | Oui |
| Lignes et stores réglables | Oui |
| Options de contraste amélioré | Couleurs pleines, contraste des couleurs programmé. (Par défaut : blanc sur noir, noir sur blanc, jaune sur noir et noir sur jaune) |
| Combinaisons de couleurs | Couleurs, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan, cyan sur noir, noir sur violet, violet sur noir, noir sur vert, vert sur noir, bleu sur jaune, jaune sur bleu, blanc sur bleu, bleu sur blanc |
| Langues du menu | Anglais américain (par défaut), anglais britannique, français, espagnol, allemand, néerlandais, danois, polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégien (Bokmål), italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton, arabe |
| Compatibilité HDMI | Formats HDMI pris en charge : 1280x720p 60Hz, 50Hz 1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz 1920x1080i 60Hz et 50Hz Émulation DVI non prise en charge. |

Reveal 16 Box Content

Content

Reveal 16 Device

User Guide

Getting Started Sheet

Power Adapter

North American Power Cable

European Power Cable

UK Power Cable

Australia Power Cable